План капитальных вложений и планы капитального 					     ремонта  в 2012 году

| № п.п. | Наименование работ | Сроки выполнения | Стоимость (рублей) | Отчет о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт,наладка схем защиты по ячейкам РУ 6КВ -5 ячеек | Август -сентябрь | 300 000-00 |  |
| 2. | Ремонт кабельных разделок по 6 КВ | май | 50 000-00 |  |
| 3. | Ремонт масляных выключателей | Июль, август | 180 000-00 |  |
|  | ИТОГО: |  | 530 000-00 |  |

Заместитель директора по техническим вопросам

В.П.Серебряков